医用耗材及设备询价采购清单（2019年10月18日）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目**  **编号** | **产品名称** | **数量** | **基本功能描述** | **预算总额(元）** | **备 注** |
| 1 | L20190708 | 导乐分娩凳 | 2 | 娩凳依据三点力系原理制造，确保膝盖处内凹坐立稳定，膝盖内凹舒缓设计，在矢状面内对盆骨起固定和免荷的作用。 | 5000 | 二次挂网 |
| 2 | L20190917 | 妇科诊疗床 | 2 | 台面宽：580-640 mm台面全长：1300-1760mm  台面高度：800mm背板角度：180°6档次可调 | 7000 | 首次挂网 |
| 3 | N20190188 | 服务器 | 1 | HP DL388Gen9CPU: E5-2650v4（或高于） \* 2颗内存：64G ddr4 2400（或高于）硬盘：2块 \* 1T 7.2K SAS（或高于）显示器：20寸（或以上）内存128g | 49900 | 首次挂网 |
| 4 | N20190326教学模型及设备一批 | 高级分娩示教模型 | 1 | 1、正确的妇科分娩体位，解剖结构精确。  2、直观演示胎儿分娩的8个过程：衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位、外旋转、胎儿娩出。  3、配有两具仿真胎儿，可演示双胎分娩和难产示教。  4、可进行处理脐带的演示和脐带脱垂示教。 | 5500 | 首次挂网 |
| 5 | N20190326教学模型及设备一批 | 子宫放大模型 | 2 | 1、该模型由膀胱、子宫阴道矢切面两个部件组成，并显示膀胱、子宫、阴道、输卵管和卵巢等等结构，共有15个部位指示标志。  2、尺寸：自然大，高8cm，宽11cm，深8.5cm。  3、材质：进口PVC材料、进口油漆、电脑配色、高级彩绘。 | 960 | 首次挂网 |
| 6 | N20190326教学模型及设备一批 | 椎管内穿刺模型 | 1 | 1、 模型上的腰1、腰2是裸露的，便于观察脊椎的形状结构 2、 腰3、腰5是功能位，有明显的体表标志，便于辨认。 3、 可以进行一下操作：（1）全麻（2）腰麻（3）硬膜外麻醉（4）骶尾麻醉 4、 进针时有阻滞感，一旦注入相关部位，会有落空感同时会模拟脑脊液流出 5、 模拟可以立式穿刺和卧式穿刺。 其他附件： 穿刺针、可调节输液架、输液袋、一次性放水尖布、豪华便携式率塑箱等。 | 7000 | 首次挂网 |
| 7 | N20190326教学模型及设备一批 | 中心静脉穿刺模型 | 1 | 1、胸锁乳突肌的锁骨头、胸骨头和锁骨三者所形成的三角区，可明显感知。  2、模拟颈动脉搏动。  3、可行颈内静脉穿刺插管术训练、锁骨下静脉穿刺插管术训练、锁骨上静脉穿刺插管术训练，穿刺有明显落空感，可抽出模拟静脉血。  4、可行心脏漂浮导管术训练和中心静脉压测定训练。  5、该模型是基于医教云的基础技能分步训练与评分系统：通过手机上医教云的微信服务号扫描模型上的二维码，可以获得该模型所对应技能的标准操作、标准操作视频，并且视频具备与标准操作相关联的视频锚点，训练导师可以分别扫描模型二维码和学生训练ID，用移动端调用该模型的评分表对学生的操作进行评分，评分结果可以反馈给学生。 | 5500 | 首次挂网 |
| 8 | N20190326教学模型及设备一批 | 气管插管 | 2 | 1、真实的解剖特征可以有效地讲解Sellick手法和气道痉挛。  2、口和鼻插管。  3、可以插入喉罩(LMA)和复合插管。  4、复苏球通气练习。  5、提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习。  6、人工通气时可见肺部胀缩进行呼吸音听诊。  7、模拟胃胀气和呕吐情况。  8、可以进行光导气管插管的使用练习。 | 56000 | 首次挂网 |