急需医用耗材挂网采购目录

制表日期：2020年4月21日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **情况说明** | **基本功能描述** | **备注** |
| 1 | 抗β2－糖蛋白1抗体IgA、IgG检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | 约600人份/年，约5万/年 | 1、抗β2糖蛋白1抗体为抗磷脂综合征的特异性标记物。  2、定量检测血清或血浆中的抗β2糖蛋白1抗体。  3、具有良好的特异性、敏感性，酶联免疫法，无专用仪器。  4、收费：250402042 ： 70元。 | 首次挂网 |
| 2 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | 约450人份/年，约10万/年 | 1、抗磷脂酶A2受体抗体为诊断原发性膜性肾病（MSG）特异性标志物。  2、定量检测血清或血浆中的抗磷脂酶A2受体抗体  3、具有良好的特异性、敏感性，酶联免疫法，无专用仪器。  4、收费：250402072：244元。 | 首次挂网 |
| 3 | 9-0非吸收性外科缝线 | 年用量约400根/年，＜2万元/年 | 口腔科手术缝合血管用 | 二次挂网 |