急需医用耗材挂网采购目录

制表日期：2020年4月30日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **情况说明** | **基本功能描述** | **备注** |
| 1 | 一次性无菌透析护理包 | 年用量约1万套，小于5万 | 1. 由基本配置：托盘、包布、棉签和选用配置：医用橡胶检查手套、碘伏棉球、医用透气胶带、碘伏棉签、一次性薄膜检查手套、医用垫、医用中单、治疗巾、镊子、棉球、输液贴、医疗器械防护罩和一次性使用聚氯乙烯医用检查手套组成。 2. 患者透析治疗时，血管通路的护理。 3. 一次性使用，无菌提供。 | 首次挂网 |
| 2 | 一次性使用灭菌棉垫（17cm\*23cm） | 采购量20000片,总价小于5万 | 1. 供卧床病人作床面衬垫、敷垫、吸附渗出液用。 2. 由双层医用脱脂纱布中间夹医用脱脂棉缝制而成。棉垫表面应洁净，成形平整，不得有破洞，周边无凹凸折皱现象。 3. 棉垫应一次性使用，无菌提供。 | 首次挂网 |
| 3 | 食道电极 | 2019年用量50支，小于1万/年 | 经食道心房调搏术必备专用耗材，用于经食道心房调搏术检查，供心脏调博刺激用。一端经鼻腔插入食道，一端与刺激仪输出脉冲相连。 | 二次挂网 |
| 4 | 输尿管导管 | 年用量约500支/年，＜2万元/年 | 1. 泌尿外科手术术中使用耗材。  2. 由输尿管导管导引钢丝（选配件）组成，导管采用医用高分子材料制成，具有强度好，引流大。  3. 能在X光和B超下显影等特点，一次使用，适用于输尿管狭窄或故障的病人，进行有效的疏通和引流的作用。  4. 一次性使用，无菌提供。 | 二次挂网 |
| 5 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG检测试剂盒（酶联免疫吸附法） | 约450人份/年，小于5万/年 | 1．抗磷脂酶A2受体抗体为诊断原发性膜性肾病（MSG）特异性标志物。  2．定量检测血清或血浆中的抗磷脂酶A2受体抗体  3．具有良好的特异性、敏感性，酶联免疫法，无专用仪器。  4.收费：250402072：244元。 | 二次挂网 |

制表： 审核： 主管：