急需医用耗材采购目录

制表日期：2020年6月16日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **情况说明** | **基本功能描述** | **备注** |
| 1 | 一次性肛门冲洗器 | 年用量小于5万 | 用于结肠水疗用，能与临床的结肠透析治疗仪CTJ-A配套使用，用于肛门及结肠的清洁灌洗、药物灌注治疗等。 | **首次挂网** |
| 2 | 一次性无菌血液透析管道及附件 | 年用量约50根，总金额小于5万元 | 1. 用于儿童连续性血液净化或者血液灌流治疗。 2. 血液透析导管（配导管夹或滑扣）、穿刺针、导丝、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、带线缝合针、托盘等组成。 3. 具有X射线不穿透性。 4. 规格：6.5号、7号、8.5号 | **首次挂网** |
| 3 | 前列腺特异性抗原（PSA）放免试剂盒 | 年用量小于5万 | 1. 用于总前列腺特异性抗原测定（TPSA），要求为碘125（125I）标记的放射免疫法配套体外诊断试剂； 2. 必须为包被管法，即双抗体夹心法； 3. 厂家试剂必须参加并通过卫生部临床检验中心全国肿瘤标志物室间质量评价； 4. 操作过程中，温浴时间≦2小时；正常参考值为：<4ng/ml；灵敏度≦0.1ng/ml；标准曲线相关系数≧0.99；变异系数CV≦10%；有效期≦30天。 | **二次挂网** |
| 4 | 红激光光纤 | 年用量约5根，总金额小于5万 | WOLF红激光专用光纤。用于泌尿外科软组织的消融和止血手术，主要用于治疗良性前列腺增生。 | **二次挂网** |
| 5 | 三腔二囊胃管 | 年用量约50支，总金额小于2万 | 1. 用于上消化道出血急救止血 2. 天然乳胶材质 | **二次挂网** |
| 6 | 一次性胃管 | 年用量约100支，小于2万 | 胃冲洗定制型，适用于药物食物中毒患者，洗胃机洗胃用。 | **二次挂网** |

制表： 审核： 主管：