急需医用耗材采购目录

制表日期：2020年8月3日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **情况说明** | **基本功能描述** | **备注** |
| 1 | 葡萄糖探头 | 年用量小于5万 | 1. 主要用于连续动态血糖监测 2. 美敦力的MMT-722WW胰岛素泵专机专用耗材。 | **首次挂网** |
| 2 | 防护口罩 | 年用量小于10万 | 1.符合GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》。提供由权威机构提供的产品检测合格的检测报告(检测依据:《医用防护口罩技术要求》(GB19083-2010))。  2.材质:接触皮肤处为无害和不易引起过敏的PP材料,头带为非乳胶材质,头带与面部皮肤直接接触位置不应有金属材质,需提供样品。 | **首次挂网** |

制表： 审核： 主管：