医用防护物资采购目录

制表日期：2020年9月10日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **情况说明** | **基本功能描述** | **拟选品牌数** | **备注** |
| 1 | 医用防护口罩 | 年用量小于10万 | 1.符合GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》。提供由权威机构提供的产品检测合格的检测报告(检测依据:《医用防护口罩技术要求》(GB19083-2010))。2.材质:接触皮肤处为无害和不易引起过敏的PP材料,头带为非乳胶材质,头带与面部皮肤直接接触位置不应有金属材质,需提供样品。 | 2 | 二次挂网 |

制表： 审核： 主管：