**附件一：**

**防护用品采购数量表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **铅衣** | **围脖** | **防护巾** | **阴囊防护** | **防护短裙** |
| 1 | 正穿半袖双面铅衣 | 防护围领（直型） | 乳腺防护巾、普通防护巾3（方式，450\*450） | 阴囊防护巾 | 防护短裙 |
| 2 | / | 防护围领（直型） | 乳腺防护巾、普通防护巾3（方式，450\*450） | 阴囊防护巾 | 防护短裙 |
| 3 | 正穿半袖双面铅衣（轻铅） | 防护围领（直型） | 乳腺防护巾、普通防护巾3（方式，450\*450） | 阴囊防护巾 | 防护短裙 |
| 4 | 正穿半袖双面铅衣（轻铅） | 防护围领（直型） | 乳腺防护巾、普通防护巾3（方式，450\*450） | 阴囊防护巾 | 防护短裙 |
| 5 | / | 防护围领（直型） | 乳腺防护巾、普通防护巾（方式，450\*450） | 阴囊防护巾 | 防护短裙 |
| 6 | / | 防护围领（直型） | 乳腺防护巾、普通防护巾（方式，450\*450） | 阴囊防护巾 | / |
| 7 | / | 防护围领（直型） | 乳腺防护巾、普通防护巾（方式，450\*450） | 阴囊防护巾 | / |
| 8 | / | 防护围领（直型） | 乳腺防护巾、普通防护巾（方式，450\*450） | 阴囊防护巾 | / |
| 9 | 反穿半袖双面铅衣（无铅） | / | 乳腺防护巾、普通防护巾（方式，450\*450） | 阴囊防护巾 | / |
| 10 | 反穿半袖单面铅衣（无铅） | / | 乳腺防护巾、普通防护巾（方式，450\*450） | 阴囊防护巾 | / |
| 11 | / | 防护围领（直型） | 乳腺防护巾、普通防护巾（方式，450\*450） | 阴囊防护巾 | / |
| 12 | 正穿半袖双面铅衣 | 防护围领（直型） | 乳腺防护巾、普通防护巾（方式，450\*450） | 阴囊防护巾 | / |
| 13 | 防护套裙（单面无袖轻铅） | 防护围领（直型） | 普通防护巾（方式，450\*450） | 阴囊防护巾 | / |
| 14 | 防护套裙（单面无袖轻铅） | 防护围领（直型） | 普通防护巾（方式，450\*450） | 阴囊防护巾 | / |
| 15 | 正穿半袖双面铅衣 | 防护围领（直型） | 乳腺防护巾、普通防护巾3（方式，450\*450） | 阴囊防护巾 | 防护短裙 |
| 16 | 防护套裙（单面无袖轻铅） | 防护围领（直型） | 普通防护巾（方式，450\*450） | 阴囊防护巾 | 防护短裙 |

 **以上共计： 铅衣10件，围脖14个，防护巾16条，阴囊防护巾16条，防护短裙7条。**

**注：所有防护材料防护等级为0.5mmpb，其中序号9/10用铅衣需要使用进口轻质材料。**