**中南大学湘雅三医院**

**竞争性谈判文件**

**项目：门禁系统维护保养服务**

安全保卫部

 **2021年 4月16日**

**目录**

**第一部分 谈判文件组成**

**第一章 谈判文件前附表**

**第二章 评审方法及标准**

**第三章 商务和技术要求**

**第二部分 响应文件组成**

**一、响应函**

**二、报价一览表**

**三、报价分项价格表**

**四、货物、服务说明一览表**

**五、维保服务方案**

**六、响应单位具备谈判资格的证明文件**

**院内采购**

**谈 判 文 件**

 **(第一部分)**

# 第一章 谈判文件前附表

|  |  |
| --- | --- |
|  项目编号： | MJWB-2021315 |
| 项目名称 | 门禁系统维护保养 |
| 谈判项目预算 | 限价：80000元 | 服务地点 | 湘雅三医院 |
| 谈判邀请及须知 | 本项目已于 年 月 日，在中南大学湘雅三医院官网发布公告，欢迎有意向的合格响应单位参与谈判。请各响应单位仔细阅读本谈判文件，响应单位一旦提交响应文件，视为已阅读并全部理解本谈判文件。 |
| 联系人及电话 | 联系人： 黄先生 联系电话：0731-88618500 |
| 响应文件份数 | 壹套正本、贰套副本、壹套正本PDF电子版。 |
| 谈判时间与地点 | 递交投标文件截止时间暨开标时间：2021年 月 日（星期 ） 时 分（北京时间）开标地点：  |
| 谈判有效期 | 谈判截止日后90日内有效 |
| 样品提供的规定 | ☑ 不要求提供□ 要求提供，提交的时间： 、地点 。 |
| 备选方案 | ☑不接受 □ 接受 | 联合体谈判 | ☑ 不接受 □ 接受 |
| 答疑时间 | 本项目不安排统一答疑，响应单位如有不清楚之处或认为谈判文件有任何不合理之处，请在开标前两个工作日17:00之前，将相关疑问以书面形式（加盖单位公章）的扫描件或图片格式发至电子邮箱**153458914@qq.com**，我方统一以书面形式通过邮件答疑。如响应单位在规定时间内未提交书面文件，视为对谈判文件无异议。如有争议可向采购人所在地仲裁机构提起仲裁。 |
| 成交候选人数量 | 推荐公示1名成交候选人 |

**（一）响应单位的资格和资质要求：**

1、为履行本谈判文件的目的，参加谈判的生产企业或经销企业（以下称“响应单位” ）必须具有相应的资质和资格。

 （1）响应单位必须在中国境内注册，具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人,应具有良好的信誉和诚实的商业道德，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件，在近三年内的活动中没有违法、违纪和受处分等不良记录；

 （2）响应单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目谈判；

 （3）与响应单位存在利害关系可能影响谈判公正性的法人、其他组织或个人，不得参加谈判；

 （4）必须符合法律法规规定的其他条件；

2、响应单位需提供证明其符合谈判合格条件文件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力。为此，所提交的响应文件中应包括下列资料：

 （1）法定代表人资格证明书或法定代表人的授权委托书及法定代表人、响应单位授权代表身份证复印件；需提供响应单位为授权代表缴纳的最近一年或三年养老保险金缴费清单材料原件，加盖社保中心公章（可使用互联网版本）；

 （2）企业营业执照复印件，营业执照中的经营范围应包含本项目的内容且营业执照上所载明的营业期限应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限；

 （3）企业相关资质证书复印件及驻地人员邓专业技能证书；

 （4）与采购内容相关的服务能力及设备状况说明；

 （5）基本账户银行开户许可证或基本账户银行出具的资信证明（开标前三个月内）；

 （6）响应单位未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；不属于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

 （7）响应单位递交的响应文件，所有内容均应真实有效；响应单位所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求；由于响应单位违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由响应单位承担。

 （8）响应单位应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管谈判结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

4、响应单位有下列情形之一的，视为无效响应：

 (1)未按谈判文件要求提交资格证明文件的；

 (2)提供的资格证明文件不符合谈判文件要求或提供虚假资格证明文件的；

 (3)资格证明文件未按谈判文件要求加盖响应单位章、签字的；

 (4)资格证明文件过了有效期的。

**（二）谈判须知**

1、响应报价

 （1）响应单位应按谈判文件规定的供货及服务要求、责任范围和条件以人民币进行报价。响应报价是谈判文件所确定的全部工作内容的价格体现，必须包括所供全部材料的生产、运输、货物到达用户指定地点后的卸货、组装及使用过程中的劳力、管理、损耗、材料、包装、动力、检测、售后服务费、保险、利润、税收以及风险费等全部费用；

 （2）响应单位应按报价一览表和报价分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。响应总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。谈判总价中也不得缺漏谈判文件所要求的内容，否则，在评审时将其视为无效响应。

 （3）响应单位的响应报价不得超过采购项目预算。

 （4）响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的响应，在评标时将其视为无效响应。

 （5）响应单位的价格折扣（价格变更声明）应当直接在报价一览表的响应报价中给出。

2、响应文件要求

 （1）响应文件一式叁份，正本壹份、副本贰份，正本PDF电子版壹份，并在响应文件封面右上角明确标明“正本”和“副本”。除缺页漏页外，正本和副本的内容应一致，否则废标。因缺页漏页导致正本和副本内容不一致的，以正本为准。

 （2）响应文件应装袋密封，并另附报价一览表（格式见附件）单独分装于密封袋内。密封袋包装外应注明谈判项目编号、项目名称、响应单位名称、响应联系人姓名及联系方式；并在包装封口处加盖印章。

 （3）全套响应文件应无涂改和行间插字现象，遇有必须修改或添加的内容，修改或添加处应由响应文件签署人加盖印鉴或盖响应单位公章。

 （4）响应文件应在谈判文件规定的开标时间送达开标地点；逾期递交的响应文件，采购人概不受理。

3、截止后响应单位不足3家或者通过资格审查或符合性审查的响应单位不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

 （1）谈判文件存在不合理条款或者谈判程序不符合规定的，需改正后依法重新；

 （2）谈判文件没有不合理条款、程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，需上报审批后，再依法重新。

第二章 响应文件的评审与谈判

 **(一)评审工作**

 评审工作在中南大学湘雅三医院采购（招标）领导小组的领导下由科室自行组织进行。

**（二）评审须知**

 **最低评标价法**，即是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且响应报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

 评审时，响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

**（三）谈判程序：**

1、资质审查：满足本谈判文件的资质和项目人员要求条款，并按要求做出偏离表；不满足资质审查的将不进入下一轮评审；

2、符合性评审查： 满足本谈判文件所有的商务和服务要求条款，并按要求做出偏离表；不满足符合性审查的将不进入下一轮评审；

3、谈判：本项目采取一轮谈判，递交符合谈判要求的报价文件。最终报价以响应单位递交的符合谈判要求的报价文件为准；

**（四）无效响应**

 如出现下列情形之一的，视为对谈判文件没有做出实质性响应，响应文件无效：

1、资质证明文件不全或无效。

2、价低于成本价或高于最高限价（预算）。

3、未按照谈判文件要求密封、签署、盖章。

4、除事先经采购人同意外，授权委托人与资格预审时不一致的，或授权委托人未能按时到达谈判现场的。

5、响应文件资质要求及项目人员要求、商务和服务应答有负偏离的。

6、不符合法律法规和谈判文件中规定的其他实质性要求。

7、采购人不能接受的其他条款。

**（五）成交**

 评标委员会根据各响应单位的维保服务方案最终报价,按由低到高的次序确定响应单位最终的排列名次，维保方案满足要求并报价最低的响应单位作为成交候选人。如果响应单位的最终报价相同，则按响应单位维保方案最优确定其排名先后顺序，提供方案最合理的为成交候选人。

**第三章 商务和技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号： | MJWB-2021315 |
| 项目名称 | 门禁系统维护保养服务 |
| 谈判项目预算 | 限价：80000元 |

报价包含该项目所有的人工费、检测费及单价100元以下的配件费用，如需更换配件，100元以下配件的费用由维保方自行承担

**一 、技术要求**

1. 用途的简要说明

日常维护保养维修院内门禁；

2、技术规格、参数与要求（含技术文件、图纸、标准、工作条件、环境要求、网络连接要求等）

|  |
| --- |
| 中南大学湘雅三医院院内公共区域门禁位置表 |
| 序号 | 所在楼栋 | 所在楼层 | 门禁读头名称/位置 | 备注 |
| 一、外科楼(采用达实品牌) |
| 1 | 外科楼 | 1F | 自助银行 | 未使用 |
| 2 | 外科楼 | 外1西消防通道 |  |
| 3 | 外科楼 | 外1收费东门 | 未使用 |
| 4 | 外科楼 | 中心药房大门 |  |
| 5 | 外科楼 | 外1东侧门 |  |
| 6 | 外科楼 | 消控室北门 |  |
| 7 | 外科楼 | 外1收费西门 | 未使用 |
| 8 | 外科楼 | 外1资料室 |  |
| 9 | 外科楼 | 外1东消防通道 |  |
| 10 | 外科楼 | 消控室南门 |  |
| 11 | 外科楼 | 医生电梯东门 |  |
| 12 | 外科楼 | 外1西侧门 |  |
| 13 | 外科楼 | 外1空调机房 | 未使用 |
| 14 | 外科楼 | 医生电梯西门 |  |
| 15 | 外科楼 | 2F | 北走道东门 |  |
| 16 | 外科楼 | 医生电梯东 |  |
| 17 | 外科楼 | 信息中心 |  |
| 18 | 外科楼 | 内镜工作通道外侧 |  |
| 19 | 外科楼 | 北走道西门 |  |
| 20 | 外科楼 | 医生电梯西 |  |
| 21 | 外科楼 | 网络监控室 |  |
| 22 | 外科楼 | 内镜消防通道内侧 |  |
| 23 | 外科楼 | 电梯中门内侧 |  |
| 24 | 外科楼 | 内镜中心 |  |
| 25 | 外科楼 | 网络通信机房 |  |
| 26 | 外科楼 | 内镜消防通道外侧 |  |
| 27 | 外科楼 | 电梯中门外侧 |  |
| 28 | 外科楼 | 配电室 |  |
| 29 | 外科楼 | 内镜工作通道内侧 |  |
| 30 | 外科楼 | 3F | 病理科大门 |  |
| 31 | 外科楼 | 医生电梯东(坏) |  |
| 32 | 外科楼 | 输血科后门 |  |
| 33 | 外科楼 | 病理科复检室 |  |
| 34 | 外科楼 | 医生电梯西(坏) |  |
| 35 | 外科楼 | 输血科内免疫室 |  |
| 36 | 外科楼 | 电梯中门内侧 |  |
| 37 | 外科楼 | 输血科东外（坏） |  |
| 38 | 外科楼 | 输血科前门 |  |
| 39 | 外科楼 | 电梯中门外侧 |  |
| 40 | 外科楼 | 输血科内中（坏） |  |
| 41 | 外科楼 | 4F | 北面（暂停使用） |  |
| 42 | 外科楼 | 医生电梯东（坏） |  |
| 43 | 外科楼 | 静配中心会议室 |  |
| 44 | 外科楼 | 静配中心物流通道 |  |
| 45 | 外科楼 | 药剂科成品室 |  |
| 46 | 外科楼 | 配置中心库房 |  |
| 47 | 外科楼 | 医生电梯西（坏） |  |
| 48 | 外科楼 | 医剂科生物实验室 |  |
| 49 | 外科楼 | 静配西消内侧 |  |
| 50 | 外科楼 | 药品西消外侧 |  |
| 51 | 外科楼 | 电梯中门内侧 |  |
| 52 | 外科楼 | 静配侧边库房 |  |
| 53 | 外科楼 | 医剂科脱外包室 |  |
| 54 | 外科楼 | 静配员工通道 |  |
| 55 | 外科楼 | 药配中心细胞室 |  |
| 56 | 外科楼 | 电梯中门外侧 |  |
| 57 | 外科楼 | 静配中心电动大门 |  |
| 58 | 外科楼 | 医剂科仪器分析室 |  |
| 59 | 外科楼 | 消毒供应中心大门 |  |
| 60 | 外科楼 | 5F | 电梯大厅东门 |  |
| 61 | 外科楼 | 东消防电梯 |  |
| 62 | 外科楼 | 清洁走廊 |  |
| 63 | 外科楼 | 医生电梯东门 |  |
| 64 | 外科楼 | 电梯大厅西门 |  |
| 65 | 外科楼 | 东消电梯内走廊 |  |
| 66 | 外科楼 | 西消防电梯 |  |
| 67 | 外科楼 | 电梯中门内侧（坏） |  |
| 68 | 外科楼 | 麻醉科内 |  |
| 69 | 外科楼 | 西消电梯内走廊 |  |
| 70 | 外科楼 | 电梯中门外侧（坏） |  |
| 71 | 外科楼 | 麻醉科外 |  |
| 72 | 外科楼 | 医生电梯西门 |  |
| 73 | 外科楼 | 6F | 电梯大厅东门 |  |
| 74 | 外科楼 | 清洁走廊 |  |
| 75 | 外科楼 | 医生电梯东门 |  |
| 76 | 外科楼 | 电梯大厅西门 |  |
| 77 | 外科楼 | 西消防电梯 |  |
| 78 | 外科楼 | 西阳台门 |  |
| 79 | 外科楼 | 东消防电梯 |  |
| 80 | 外科楼 | 西消电梯内走廊 |  |
| 81 | 外科楼 | 东消电梯内走廊 |  |
| 82 | 外科楼 | 医生电梯西门 |  |
| 83 | 外科楼 | 7F | 电梯大厅东内门 |  |
| 84 | 外科楼 | 电梯厅西侧内门 |  |
| 85 | 外科楼 | 东消防电梯 |  |
| 86 | 外科楼 | 医生电梯厅东门 |  |
| 87 | 外科楼 | 电梯大厅东外门 |  |
| 88 | 外科楼 | 电梯厅西侧外门 |  |
| 89 | 外科楼 | 东消电梯内走廊 |  |
| 90 | 外科楼 | 医生电梯厅西门 |  |
| 91 | 外科楼 | 电梯厅南面走道东门 |  |
| 92 | 外科楼 | 电梯中门内侧 |  |
| 93 | 外科楼 | 新生儿科东平台门 |  |
| 94 | 外科楼 | 电梯厅南面走道西门 |  |
| 95 | 外科楼 | 电梯中门外侧 |  |
| 96 | 外科楼 | 新生儿探视通道东 |  |
| 97 | 外科楼 | 8F | 电梯大厅东门 |  |
| 98 | 外科楼 | 上级医生办公室 |  |
| 99 | 外科楼 | 西消电梯内走廊 |  |
| 100 | 外科楼 | 电梯大厅西门 |  |
| 101 | 外科楼 | 西监护室内侧 |  |
| 102 | 外科楼 | 医生电梯厅东门 |  |
| 103 | 外科楼 | 东消防电梯 |  |
| 104 | 外科楼 | 西监护室外侧 |  |
| 105 | 外科楼 | 医生电梯厅西门 |  |
| 106 | 外科楼 | 东消电梯内走廊 |  |
| 107 | 外科楼 | 西消防电梯 |  |
| 108 | 外科楼 | 9F | 电梯厅东门 |  |
| 109 | 外科楼 | 西消防电梯 |  |
| 110 | 外科楼 | 电梯厅西门 |  |
| 111 | 外科楼 | 西消电梯内走廊 |  |
| 112 | 外科楼 | 东消防电梯 |  |
| 113 | 外科楼 | 医生电梯东门 |  |
| 114 | 外科楼 | 东消电梯内走廊 |  |
| 115 | 外科楼 | 医生电梯西门 |  |
| 116 | 外科楼 | 10F | 电梯大厅东门 |  |
| 117 | 外科楼 | 西消防电梯 |  |
| 118 | 外科楼 | 电梯大厅西门 |  |
| 119 | 外科楼 | 西消电梯内走廊 |  |
| 120 | 外科楼 | 东消防电梯 |  |
| 121 | 外科楼 | 医生电梯厅东门 |  |
| 122 | 外科楼 | 东消电梯内走廊 |  |
| 123 | 外科楼 | 医生电梯西门 |  |
| 124 | 外科楼 | 11F | 电梯厅东门 |  |
| 125 | 外科楼 | 西消防电梯 |  |
| 126 | 外科楼 | 电梯厅西门 |  |
| 127 | 外科楼 | 西消电梯内走廊 |  |
| 128 | 外科楼 | 东消防电梯 |  |
| 129 | 外科楼 | 医生电梯厅东门 |  |
| 130 | 外科楼 | 东消电梯内走廊 |  |
| 131 | 外科楼 | 医生电梯厅西门 |  |
| 132 | 外科楼 | 12F | 产房东门出口 |  |
| 133 | 外科楼 | 产房医生办公室内通 |  |
| 134 | 外科楼 | 东消防电梯 |  |
| 135 | 外科楼 | 医生电梯厅东门 |  |
| 136 | 外科楼 | 产房东门入口 |  |
| 137 | 外科楼 | 产房医生办公室外通 |  |
| 138 | 外科楼 | 东消电梯内走廊 |  |
| 139 | 外科楼 | 医生电梯厅西门 |  |
| 140 | 外科楼 | 产房西门出口 |  |
| 141 | 外科楼 | 电梯厅东门 |  |
| 142 | 外科楼 | 西消防电梯 |  |
| 143 | 外科楼 | 产房东门入口 |  |
| 144 | 外科楼 | 电梯厅西门 |  |
| 145 | 外科楼 | 西消电梯内走廊 |  |
| 146 | 外科楼 | 13F | 电梯大厅东门 |  |
| 147 | 外科楼 | 西消防电梯 |  |
| 148 | 外科楼 | 电梯大厅东门 |  |
| 149 | 外科楼 | 西消电梯内走廊 |  |
| 150 | 外科楼 | 东消防电梯 |  |
| 151 | 外科楼 | 医生电梯厅东门 |  |
| 152 | 外科楼 | 东消电梯内走廊 |  |
| 153 | 外科楼 | 医生电梯厅西门 |  |
| 154 | 外科楼 | 14F | 电梯大厅东门 |  |
| 155 | 外科楼 | 西消防电梯 |  |
| 156 | 外科楼 | 电梯大厅西门 |  |
| 157 | 外科楼 | 西消电梯内走廊 |  |
| 158 | 外科楼 | 东消防电梯 |  |
| 159 | 外科楼 | 医生电梯厅东门 |  |
| 160 | 外科楼 | 东消电梯内走廊 |  |
| 161 | 外科楼 | 医生电梯厅西门 |  |
| 162 | 外科楼 | 15F | 电梯大厅东门 |  |
| 163 | 外科楼 | 西消防电梯 |  |
| 164 | 外科楼 | 电梯大厅西门 |  |
| 165 | 外科楼 | 西消电梯内走廊 |  |
| 166 | 外科楼 | 东消防电梯 |  |
| 167 | 外科楼 | 医生电梯厅东门 |  |
| 168 | 外科楼 | 东消电梯内走廊 |  |
| 169 | 外科楼 | 医生电梯厅西门 |  |
| 170 | 外科楼 | 16F | 电梯大厅东门 |  |
| 171 | 外科楼 | 东主任办公室 |  |
| 172 | 外科楼 | 医生电梯厅西门 |  |
| 173 | 外科楼 | 电梯大厅西门 |  |
| 174 | 外科楼 | 西消防电梯 |  |
| 175 | 外科楼 | 东消防电梯 |  |
| 176 | 外科楼 | 西消电梯内走廊 |  |
| 177 | 外科楼 | 东消电梯内走廊 |  |
| 178 | 外科楼 | 医生电梯厅东门 |  |
| 179 | 外科楼 | 17F | 电梯大厅东门 |  |
| 180 | 外科楼 | 西消防电梯 |  |
| 181 | 外科楼 | 电梯大厅西门 |  |
| 182 | 外科楼 | 西消电梯内走廊 |  |
| 183 | 外科楼 | 东消防电梯 |  |
| 184 | 外科楼 | 医生电梯厅东门 |  |
| 185 | 外科楼 | 东消电梯内走廊 |  |
| 186 | 外科楼 | 医生电梯厅西门 |  |
| 187 | 外科楼 | 18F | 电梯大厅东门 |  |
| 188 | 外科楼 | 西消防电梯 |  |
| 189 | 外科楼 | 电梯大厅西门 |  |
| 190 | 外科楼 | 西消电梯内走廊 |  |
| 191 | 外科楼 | 东消防电梯 |  |
| 192 | 外科楼 | 医生电梯厅东门 |  |
| 193 | 外科楼 | 东消电梯内走廊 |  |
| 194 | 外科楼 | 医生电梯厅西门 |  |
| 195 | 外科楼 | 19F | 电梯大厅东门 |  |
| 196 | 外科楼 | 东消防电梯 |  |
| 197 | 外科楼 | 移植科换药房 |  |
| 198 | 外科楼 | 电梯中门内侧 |  |
| 199 | 外科楼 | 西消防电梯 |  |
| 200 | 外科楼 | 手术室 |  |
| 201 | 外科楼 | 电梯中门外侧 |  |
| 202 | 外科楼 | 西消防电梯内走廊 |  |
| 203 | 外科楼 | 东病房内口 |  |
| 204 | 外科楼 | 医生电梯东门 |  |
| 205 | 外科楼 | 负1F | 负1楼电梯中门 |  |
| 206 | 外科楼 |  | 一楼员工通道 |  |
| 二、内科楼(采用 JBC品牌） |
| 1 | 内科楼 | 1F | 1楼北 |  |
| 2 | 内科楼 | 1楼1病区 |  |
| 3 | 内科楼 | 1楼东 |  |
| 4 | 内科楼 | 1楼西 |  |
| 5 | 内科楼 | 1楼2病区 |  |
| 6 | 内科楼 | 1楼中侧门 |  |
| 7 | 内科楼 | 2病区消防楼梯 |  |
| 8 | 内科楼 | 2F | 2楼东 |  |
| 9 | 内科楼 | 3病区 |  |
| 10 | 内科楼 | 4病区 |  |
| 11 | 内科楼 | 2楼西 |  |
| 12 | 内科楼 | 3F | 3楼东 |  |
| 13 | 内科楼 | 6病区 |  |
| 14 | 内科楼 | 5病区 |  |
| 15 | 内科楼 | 3楼西 |  |
| 16 | 内科楼 | 4F | 8病区 |  |
| 17 | 内科楼 | 4楼东 |  |
| 18 | 内科楼 | 7病区 |  |
| 19 | 内科楼 | 4楼西 |  |
| 20 | 内科楼 | 5F | 5楼东 |  |
| 21 | 内科楼 | 9病区 |  |
| 22 | 内科楼 | 10病区 |  |
| 23 | 内科楼 | 5楼西 |  |
| 24 | 内科楼 | 6F | 6楼东 |  |
| 25 | 内科楼 | 12病区 |  |
| 26 | 内科楼 | 11病区 |  |
| 27 | 内科楼 | 6楼西 |  |
| 28 | 内科楼 | 7F | 7楼东 |  |
| 29 | 内科楼 | 13病区 |  |
| 30 | 内科楼 | 14病区 |  |
| 31 | 内科楼 | 7楼西 |  |
| 32 | 内科楼 | 8F | 8楼东1门 |  |
| 33 | 内科楼 | 8楼西1门 |  |
| 34 | 内科楼 | 8楼东2门 |  |
| 35 | 内科楼 | 8楼西2门 |  |
| 36 | 内科楼 | 8楼东3门（神内） |  |
| 37 | 内科楼 | 8楼东4门 |  |
| 三、放疗中心 |
| 1 | 放疗中心 | 2F | 2楼东 |  |
| 2 | 放疗中心 | 2楼西 |  |
| 3 | 放疗中心 | 3F | 3楼东 |  |
| 4 | 放疗中心 | 3楼西 |  |
| 5 | 放疗中心 | 4F | 4楼东 |  |
| 6 | 放疗中心 | 4楼西 |  |
| 7 | 放疗中心 | 5F | 5楼东 |  |
| 8 | 放疗中心 | 5楼西 |  |
| 9 | 放疗中心 | 负1F | 负1楼北 |  |
| 10 | 放疗中心 | 负1楼南 |  |
| 四、老干楼 |
| 1 | 老干楼 | 1F | 1楼血液检测中心 |  |
| 2 | 老干楼 | 1楼东走廊 |  |
| 3 | 老干楼 | 1楼西走廊 |  |
| 4 | 老干楼 | 3F | 3楼老年病科 |  |
| 5 | 老干楼 | 4F | 4楼38病区 |  |
| 6 | 老干楼 | 41病区医生办公室 |  |
| 7 | 老干楼 | 血液检测中心后门 |  |
| 五、医技楼 |
| 1 | 医技楼 | 2F | 2楼检验科（独立科室） |  |
| 2 | 医技楼 | 3F | 3楼医学实验中心（独立科室） |  |
| 3 | 医技楼 | 4F | 4楼科研学部（独立科室） |  |
| 4 | 医技楼 | 4F | 核磁共振员工通道 |  |
| 六、老干移植楼 |
| 1 | 移植楼 | 1F | 1楼大厅南 |  |
| 2 | 移植楼 | 1楼电梯南 |  |
| 3 | 移植楼 | 1楼消防梯北门 |  |
| 4 | 移植楼 | 2F | 2楼电梯西 |  |
| 5 | 移植楼 | 2楼南门 |  |
| 6 | 移植楼 | 3F | 3楼电梯东 |  |
| 7 | 移植楼 | 3楼消防梯南门 |  |
| 8 | 移植楼 | 4F | 4楼电梯东 |  |
| 9 | 移植楼 | 4楼消防梯南门 |  |
| 七、影像楼 |
| 1 | 影像楼 |  | 影像楼后门 |  |
| 八、健康管理中心 |
| 1 | 健康管理中心 |  | 4楼楼梯间大门 |  |
| 九、急诊 |
| 1 | 急诊 |  | 急诊抢救室 |  |
| 十、综合楼 |
| 1 | 综合楼 |  | 121办公室 |  |
| 合计277个门禁点位 |

1. 耗材、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 |
| 1 | 门禁主机 | 达实或同价位且符合品牌兼容性 | 台 |
| 2 | 控制板卡 | 达实或同价位且符合品牌兼容性 | 块 |
| 3 | 门禁电源 | 达实或同价位且符合品牌兼容性 | 个 |
| 4 | 发卡器（监控室用） | 达实或同价位且符合品牌兼容性 | 个 |
| 5 | 门禁读卡器 | 达实或同价位且符合品牌兼容性 | 个 |
| 6 | 门禁读卡器电源 | 配套电源 | 个 |
| 7 | 电磁锁 | 国产280KG | 把 |
| 8 | 锁电源 | 12V3A | 个 |
| 9 | 闭门器 | 国产加固型 | 个 |
| 10 | 开关按钮 | 塑料面板 | 个 |
| 11 | 开关底盒 | 86 | 个 |
| 12 | 门禁电源线 | RVVP2\*1.0 | 米 |
| 13 | 门禁控制线 | RVVP4\*1.0 | 米 |
| 14 | 门禁线缆 | RVVP6\*0.75 | 米 |
| 15 | PVC管 | PVC25 | 米 |

二、商务要求

1、供货时限或服务范围

 中南大学湘雅三医院；服务时限：1年

1. 保修期和售后服务要求

维保公司需要配备专人进行响应，正常工作日安排不少于1人的驻地办公，对系统检查时发现故障提交检查报告、故障分析及解决办法。正常工作时间从故障反映到维保人员1小时到位，一般故障修复不超过12小时，故障不得超过24小时，如果超过该时间段，供应商需提供备用设备替换使用，保证设备正常运行（替换设备须与系统兼容，避免运行故障，且保证在更换新设备前能正常运行），对发现的问题及时处理并告知主管部门。需制定详细的维保方案、建立日常维护记录、月维护记录、维护台帐。单价100元以下的配件由维保方自行承担费用。

3、付款方式

合同生效后，每年按4个季度进行2次考核，每两个季度后10个工作日内，乙方提供考核合格证明及合格合规的发票给甲方，甲方向乙方支付合同价每年费用的50%；若在合同执行中，未按条款执行或考核不合格（低于90分每扣一分扣除维保费用500元），需扣减款项的，加附扣款通知单一并扣除再支付。

**院内采购**

**响 应 文 件**

 **(第二部分)**

 响应项目编号：

 响应项目名称：

 响应单位名称：

 响应联系人：

 联系方式：

年 月 日

**响应文件目录**

一、响应函

二、报价一览表

三、报价分项价格表

四、货物、服务说明一览表

五、维保服务方案

六、响应单位具备响应资格的证明文件

 以上材料需逐页编码并加盖响应单位公章，按上述顺序排列装订成册，加盖骑缝章，并在首页编制“响应文件目录”。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

一、响应函

致： 中南大学湘雅三医院：

 根据贵方为 （项目名称）的谈判邀请（项目编号： ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表 （响应单位名称、地址）提交下述文件正本壹份、副本贰份及正本PDF电子文件壹份，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附响应价格表中规定的应提交和交付的货物和服务响应总价为： (人民币大写)。

2、响应单位将按谈判文件的规定履行责任和义务。

3、响应单位已详细审查全部谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本响应有效期为自谈判文件规定的提交响应文件截止之日起 个日历日。在响应有效期内我方同意遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前响应文件对我方具有法律约束力。

5、我方承诺：

(1) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位，没有参加同一包的谈判；

（3）承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任；

6、同意提供贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

7、废标后，在收到贵方的通知后，我方本响应函及所有响应文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用其他方式采购仍然有效。我方遵守贵方谈判文件关于特殊情形采用其他方式采购的有关规定，并无异议。

8、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

响应单位名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

二、报价一览表

项目编号： 金额单位: 人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 公司名称 | 报价 |
|
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
| 其他事项申明： |
| 备注 |

**备注：**

（1）应按照第一章“（二）谈判须知”中第1条的要求报价，保留到小数点后2位。

（2）响应单位在响应总价外另有价格折扣的，应当直接在响应总价中给出；谈判文件允许提交的备选方案应在“备注”栏中注明。

（3）此表留在响应文件中。为方便开标唱标，响应单位应另准备一份报价一览表单独密封，并在小密封袋上标明“报价一览表”字样。

响应单位名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)： \_

日期： 年 月 日

三、报价分项价格表

项目编号: 项目名称： 金额单位: 人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 序号 | 货物名称 | 产品名称 | 报价 | 规格 | 型号 | 品牌 | 原产地和制造厂商名称 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：**（1）应按照第一章“（二）谈判须知”中第1条的要求报价。（2）第4、11项的价格均为单价，包含货物所有隐含的内容，如必不可少的部件、标准备件、安装装调试费、运输费、保险费、管理费和利润等。（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。（4）栏目9“中小企业”是指货物制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”(填写中型或小型、微型)。

响应单位名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期： 年 月

四、货物、服务说明一览表

项目编号: 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号及品目号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注**：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

响应单位名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

五、维保服务方案

六、响应单位具备谈判资格的证明文件

响应单位应按第一章“（一）响应单位的资格和资质要求”，提供下列证明材料，以满足资格条件和特定资格条件要求：

附件1、法定代表人身份证明（法定代表人作为签字代表的提供）

附件2、法定代表人授权委托书（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

附件3、响应单位基本情况(提供法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明)

附件4、经销、或代理货物、服务或为响应货物、服务提供的证明文件

附件5、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料

附件6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件7、信用中国网站未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和正度采购严重违法失信名单的查询请单

附件8、谈判文件规定的其他资格条件证明文件

附件1

法定代表人身份证明

响应单位名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （响应单位名称）的法定代表人。

特此证明。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件 |

响应单位名称（单位章）：

 年 月 日 附件2

法定代表人授权委托书

本人 （姓名、职务）系 （响应单位名称）的法定代表人，现授权 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称、采购人编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

|  |
| --- |
| 委托代理人身份证复印件 |

附：法定代表人身份证明

响应单位名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

 年 月 日

附件3

响应单位基本情况

1.名称及概况：

(1) 响应单位名称：

地址：

传真/电话号码： 邮政编码：

(2) 成立或注册日期：

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到 年 月 日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3.近年营业额：

|  |  |
| --- | --- |
| 年度 | 总额 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1) （用户名称和地址） （销售项目名称）

(2) （用户名称和地址） （销售项目名称）

5.同意为响应单位制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

6,近年类似项目业绩(可另附页)：

采 购 人：

合同签订时间：

数 量：

合 同 金 额：

7.开立基本帐户银行的名称和地址： （提供注册地人民银行开户许可证复印件）

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为响应单位时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

响应单位名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期： 年 月

附件4

 经销、或代理响应货物、或服务响应货物、服务提供的证明文件

附件5

 财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料

备注：（1）需提供响应单位为授权代表缴纳的最近半年养老保险金缴费清单材料原件，加盖社保中心公章（可使用互联网版本）；

（2）响应单位需要提供近三个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件）。

（3）银行开户许可证或银行出具的资信证明（开标前三个月内）；

附件6

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致 中南大学湘雅三医院：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；

（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

响应单位名称（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件7

信用中国网站未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和正度采购严重违法失信名单的查询请单。（可采用互联网版本加盖公章）

附件8

谈判文件规定的其他资格条件证明文件

**备注：**

1、提供第一章“（一）响应单位的资格和资质要求”特定资格条件证明材料的复印件。

2、提供货物制造商公开发布的印刷资料或检测机出具的检测报告复印件，外文的需同时提供中文译本。

3、国外认证需同时提供中文译本。