## Sheet1
医用设备小额采购清单 2022年02月10日
序号 | 项目编号 | 产品名称 | 数量 | 基 本 功 能 描 述 | 预算总金额（元） | 备 注
1 | L20220101 | 磁共振治疗车 | 2 | 整体为ABS材质，分上中下三层，上下两层之间带ABS两个抽屉，推车上部带一个推手，底部为3寸静音脚轮，上下两层三面由护栏组成；车体均为无磁材料，从而避免材料磁化，导致危险。整车原厂全免费保修3年。 | 5000 | 二次挂网
2 | L20220102 | 担架车 | 1 | 规格：1900×600×780mm±10%；采用304#不锈钢焊接而成，由担架及推车两部分组成，可拆卸床面，用作简易担架；对脚刹车，四只静音万向轮；不锈钢全覆式护栏，不需要时可旋下，当手术台使用；床身采用不锈钢材料制作，床面采用优质皮革及高密度海绵制作而成，防腐蚀，易消毒。整车原厂全免费保修3年。 | 2800 | 二次挂网
3 | L20220107 | 病房移动餐桌 | 4 | 1.桌面材质环保,防污防油,易清洁,桌角采用圆弧设计,平整光滑,防撞；2.底座平稳,支撑管均采用高强度材料,坚固耐用；3.可自由升降,操作方便；4.采用万向脚轮,移动方便,可一键锁定；5.整桌原厂全免费保修3年。 | 2000 | 二次挂网
4 | L20220108 | 病床餐桌板 | 20 | 1.餐桌板材质环保，坚固耐用，易清洁，采用圆角设计防撞；2.有杯槽，筷子槽，方便使用； 3.可在自由伸缩架在病床护栏，取下时可固定在床头，拆卸方便；4.整桌原厂全免费保修3年。 | 4000 | 二次挂网
5 | L20220112 | 防震工作台 | 2 | 共2台，1台：1500mm*600 mm *800 mm±10%,双台；1台：1200mm*600 mm *800 mm±10%,双台。防震天平台设计为三级减震，即：台身部分的减震、花岗岩部分的减震、花岗岩与实验仪器部分的减震；减震级别为十万分之一。主体框架采用60*40*2mm，C形钢支架，静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，柜体抽面与门板：采用18mm厚的国产优质环保型中纤板，表面粘压国产优质1.0mm厚珍珠面防火板，所有断面经经国产优质2.0mm厚PVC封边防水处理，台面：采用38mm厚优质金钢砂大理石制作，铰链：采用国产优质全开式90-175度高质镀铬钢铰链，拉手：采用不锈钢拉手或一字PVC暗拉手，整台原厂全免费保修3年 | 7000 | 二次挂网
6 | L20220113 | 不锈钢置物架、桌 | 1 | 1、304不锈钢双层置物架，1200*500mm*1200mm±10%,底下带接水盘，不带轮；2、304不锈钢桌：1200*600mm*800mm±10%,带抽屉3个，不带轮；整机原厂全免费保修3年。 | 3800 | 二次挂网
7 | L20220114 | 校准砝码 | 1 | F2级，无磁不锈钢，台秤称量范围为1g-100Kg,配备砝码共18个，规格为20 Kg1个，10 Kg1个，5 Kg2个，2 Kg2个，1 Kg2个, 200g2个， 500g, 100g,50g,20g,10g,5g，2g，1g各1个, 整机原厂全免费保修3年。 | 5000 | 二次挂网
制表： 审核： 副主任： 主任：